## 不斷電系統 UPS
型號 | Model | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 瓦特數 | 輸入插頭 | 輸出插頭 | 重量(公斤) | 外箱公分尺寸 (高x寬x深) | 建議售價
Back-UPS(離線式)
BE550G-TW | APC Back-UPS 550 | 120 | 120 | 330W | 5-15P | 5-15R(8) | 6.5KG | 8.8*18*30.2 | 1523
BC1100U-TW | APC BACK-UPS 1100VA, 120V, USB, BSMI, | 120 | 120 | 660W | 5-15P | 5-15R(6) | 13KG | 21.5*13*33.6 | 2761
Back-UPS Pro(在線互動式)
BR700G-TW | APC Power-Saving Back-UPS Pro 700 | 120 | 120 | 420W | 5-15P | 5-15R(6) | 8KG | 25.2x13.8x44.2 | 4094
BR1000G-TW | APC Power-Saving Back-UPS Pro 1000 | 120 | 120 | 600W | 5-15P | 5-15R(8) | 12.7KG | 38.1x22.9x48.3 | 5332
BR1500G-TW | APC Power Saving Back-UPS Pro 1500 | 120 | 120 | 865W | 5-15P | 5-15R(10) | 14.5KG | 38.1x22.9x48.3 | 8570
BR24BPG-TW | APC BR1500G-TW 專用外掛電池組 | [5 empty] | 14.6KG | 38.1x 22.9 x48.3 | 5713
Smart-UPS 直立式(在線互動式) | 可搭配AP9630/AP9631網卡做網路管理
SUA750TW | APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 120V | 120 | 120 | 500W | 5-15P | 5-15R(6) | 14.6KG | 29x27x50 | 5704.7619
SMT750TW | APC Smart-UPS 750VA LCD 120V | 120 | 120 | 500W | 5-15P | 5-15R(6) | 13.2KG | 15.7x13.7x35.8 | 8752
SUA1000TW | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 120V | 120 | 120 | 670W | 5-15P | 5-15R(8) | 22KG | 37x33x58 | 6657.1429
SMT1000TW | APC Smart-UPS 1000VA LCD 120V | 120 | 120 | 700W | 5-15P | 5-15R(8) | 19.1KG | 21.6x17x43.9 | 10752
SUA1500TW | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 120V | 120 | 120 | 980W | 5-15P | 5-15R(8) | 27KG | 37x33x59 | 10466.6667
SMT1500TW | APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V | 120 | 120 | 1080W | 5-15P | 5-15R(8) | 24.1KG | 21.6x17x43.9 | 15229
SUA2200TW(副廠插座5-20R.請務必出貨)(低庫存.接單請確認庫存) | APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 120V | 120 | 120 | 1980W | 5-20P | 5-15R(8)+5-20R(2) | 61KG | 55.9x38.1x76.2 | 21895.2381
SMT2200TW(副廠插座5-20R.請務必出貨) | APC Smart-UPS 2200VA LCD 120V | 120 | 120 | 1980W | 5-20P | 5-15R(8)+5-20R(2) | 50.1KG | 43.2x19.6x54.6 | 26657
SUA3000(副廠插座L5-30R.請務必出貨)(低庫存.接單請確認庫存) | APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 120V | 120 | 120 | 2700W | L5-30P | 5-15R(8)+5-20R(2) | 61KG | 55.9x38.1x76.2 | 23800
SMT3000TW(副廠插座L5-30R.請務必出貨) | APC Smart-UPS 3000VA LCD 120V | 120 | 120 | 2700W | L5-30P | 5-15R(8)+5-20R(2) | 52.7KG | 43.2x19.6x54.6 | 30467
Smart-UPS 機架式(在線互動式) 內建機架套件 | 可搭配AP9630/AP9631網卡做網路管理
SUA1000RM2UTW (低庫存.接單請確認庫存) | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 120V | 120 | 120 | 670W | 5-15P | 5-15R(6) | 31.5KG | 25.1x59.4x60.3 | 9038.0952
SMT1000RM2UTW | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 120V | 120 | 120 | 700W | 5-15P | 5-15R(6) | 28.1KG | 8.9x43.2x45.7 | 12371
SUA1500RM2UTW (低庫存.接單請確認庫存) | APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 120V | 120 | 120 | 980W | 5-15P | 5-15R(6) | 31.9KG | 25.1x59.4x60.3 | 13323.8095
SMT1500RM2UTW | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 120V | 120 | 120 | 1080W | 5-15P | 5-15R(6) | 28.6KG | 8.9x43.2x45.7 | 18086
SUA2200RM2UTW(副廠插座5-20R.請務必出貨)(BY ORDER,建議改推SUA3000RM2U) | APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 120V | 120 | 120 | 1980W | 5-20P | 5-15R(6)+5-20R(2) | 56.8KG | 25.4x62.2x98 | 22847.619
SMT2200RM2UTW(副廠插座5-20R.請務必出貨) BY ORDER | APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 120V | 120 | 120 | 1980W | 5-20P | 5-15R(6)+5-20R(2) | 43.5KG | 8.9x48.3x66 | 29514
SUA3000RM2U(副廠插座L5-30R.請務必出貨)(貨源充足.優先推薦) | APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 120V | 120 | 120 | 2700W | L5-30P | 5-15R(6)+5-20R(2) | 56.8KG | 25.4x62.2x98 | 24752.381
SMT3000RM2UTW(副廠插座L5-30R.請務必出貨) | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 120V | 120 | 120 | 2700W | L5-30P | 5-15R(6)+5-20R(2) | 43.5KG | 8.9x48.3x66 | 33324
Smart-UPS RT 可直立/機架(在線式) | 可搭配AP9630/AP9631網卡做網路管理 |  |  | 可搭配SURT192XLBP外掛電池模組
SURT3000XLTW(3U)(副廠插座L6-30R.請務必出貨) | APC Smart-UPS RT 3000VA 220V for Taiwan | 220V | 220V | 2100W | L6-30P | 6-20R(2)+6-30R(2) | 63.6KG | 43.2x13x66 | 35229
SURTA3000XLTW(3U)(副廠插座L5-30R.請務必出貨) | APC Smart-UPS RT 3000VA 110V | 120V | 120V | 2100W | L5-30P | 5-15R(6)+5-20R(2) | 63.6KG | 43.2x13x66 | 35229
Smart-UPS RT 可直立/機架(在線式) | 內建AP9631網卡 |  |  | 可搭配SURT192XLB外掛電池模組
SURT5000XLTW(3U)(副廠插座L6-30R.請務必出貨) | APC SMART-UPS RT 5000VA 220V For Taiwan | 220V | 220V | 3500W | L6-30P | 6-20R(2)+6-30R(2) | 63.6KG | 43.2x13x66 | 56190
SURT8000XLTW(6U) | APC SMART-UPS RT 8000VA 220V For Taiwan | 220V | 220V | 6400W | 配線 | 6-20R(2)+6-30R(2) 2PH+G | 129.1KG | 43.2x26.4x66 | 84762
SURT10000XLTW(6U) | APC Smart-UPS RT 10000VA 220V for Taiwan | 220V | 220V | 8000W | 配線 | 6-20R(2)+6-30R(2) 2PH+G | 129.1KG | 43.2x26.4x66 | 104762
SURT15KRMXLI | APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V | 220V | 220V | [5 empty] | 247619
SURT20KRMXLI | APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V | 220V | 220V | [5 empty] | 276190
Smart-UPS RT 外掛電池模組
SURT192XLBP-直立(可搭SURTRK2上機架) | APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack | [7 empty] | 33324
UPS 網卡
AP9630 | UPS Network Management Card 2 | [7 empty] | 9171
AP9631(網卡含AP9335T溫度監控) | UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring | [7 empty] | 12666
AP9810 | APC Dry Contact I/O Accessory | [7 empty] | 3809
Smart-UPS RT Accessories
SURT004 | APC Smart-UPS RT Tower Isolation/Step-Down Transformer （降壓套件） | 200V | 100V 200V | [5 empty] | 31419
SURTRK2 | APC Smart-UPS RT 19' 機架套件for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA | [7 empty] | 5237
副廠插座(非原廠.不負責保固)
5-20R | 5-20R
L5-30R | L5-30R
L6-30R | L6-30R

## UPS電池價格
UPS型號 | 使用電池料號 | 使用電池顆數 | 售價
BE500TW | RBC2 | 1 | 999
BE550G-TW | APCRBC110 | 1 | 999
BR700G-TW | RBC17 | 1 | 1094
BR1000TW | RBC32 | 1 | 1866
BR1000G-TW | APCRBC123 | 1 | 1713
BR1500G-TW | APCRBC124 | 1 | 1999
SUA750 | RBC48 | 1 | 2447
SMT750TW | RBC48 | 1 | 2447
SUA1000 | RBC6 | 1 | 3961
SMT1000TW | RBC6 | 1 | 3961
SUA1000RM1U | RBC34 | 1 | 5866
SUA1000RM2U | RBC23 | 1 | 6837
SMT1000RM2UTW | APCRBC132 | 1 | 6123
SUA1500 | RBC7 | 1 | 4285
SMT1500TW | RBC7 | 1 | 4285
SUA1500RM2U | RBC24 | 1 | 8247
SMT1500RM2UTW | APCRBC133 | 1 | 6932
SUA2200 | RBC55 | 1 | 8704
SMT2200TW | RBC55 | 1 | 8704
SUA2200RM2U | RBC43 | 1 | 9447
SMT2200RM2UTW | RBC43 | 1 | 9447
SUA3000 | RBC55 | 1 | 8704
SMT3000TW | RBC55 | 1 | 8704
SUA3000RM2U | RBC43 | 1 | 9447
SMT3000RM2UTW | RBC43 | 1 | 9447
SURTA3000XLTW | RBC44 | 1 | 13666
SURT3000XLTW | RBC44 | 1 | 13666
SURT5000XLTW | RBC44 | 1 | 13666
SURT8000XLTW | RBC44 | 2 | 13666
SURT10000XLTW | RBC44 | 2 | 13666

## 電源插座、行動電源
APC Part Number | Model | 特色說明 | Input Voltage | Output Voltage | 售價
防雷擊抗突波電源插座
P8VNTG-TW | APC Audio/Video Power-Saving Surge Protector 8 Outlet with Phone/Network/Coax Protection, 120V | ◆發光插座孔 ◆主控插座設計 ◆資料線突波保護 ◆突波吸收能力達4720焦耳 ◆兩年保固 | 120 |  | 2685
P11GTV-TW | APC Power-Saving Performance SurgeArrest, 11 Outlets with Phone and Video Protection, 120V | ◆雙重待機線路保護 ◆主/受控插座設計 ◆資料線突波保護 ◆突波吸收能力達3600焦耳 ◆兩年保固 | 120 |  | 2094
P6GC-TW | APC Power-Saving Timer Essential SurgeArrest, 6 Outlet, 120V | ◆LCD計時器 ◆主控插座設計 ◆保護工作指示器 ◆突波吸收能力達1080焦耳 ◆兩年保固 ◆線長1.8M | 120 |  | 856
P4WUSB-TW | APC Essential SurgeArrest 4 Outlet Wall Mount with USB 120V | ◆2個USB充電插孔及4個插座孔 ◆突波吸收能力達1080焦耳 ◆具EMI及RFI雜訊濾波功能 ◆輸入功率可達1200瓦特 ◆壁掛式 ◆兩年保固 | 120 |  | 523
P66-TW | APC Essential SurgeArrest 6 Outlet 6 foot Cord 120V | ◆突波吸收能力達到540焦耳 ◆具EMI及RFI雜訊濾波功能 ◆輸入功率可達1200瓦特 ◆1.8公尺長 ◆兩年保固 | 120 |  | 428
APC Part Number | Model | 特色說明 | Input Voltage | Output Voltage | 售價
行動電源
M5BK | APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black | ◆黑色 ◆2.4A及1A兩個USB充電插槽 ◆LED顯示剩餘電量 ◆5000mAh超大容量，採用鋰聚合物電池 ◆台灣地區一年保固 | 5V | 5V | 856
M5WH | APC Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, White | ◆白色 ◆2.4A及1A兩個USB充電插槽 ◆LED顯示剩餘電量 ◆5000mAh超大容量，採用鋰聚合物電池 ◆台灣地區一年保固 | 5V | 5V | 856
M10BK | APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-polymer, Black | ◆黑色 ◆2.4A及1A兩個USB充電插槽 ◆LED顯示剩餘電量 ◆10000mAh超大容量，採用鋰聚合物電池 ◆台灣地區一年保固 | 5V | 5V | 1332
M10WH | APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-polymer, White | ◆白色 ◆2.4A及1A兩個USB充電插槽 ◆LED顯示剩餘電量 ◆10000mAh超大容量，採用鋰聚合物電池 ◆台灣地區一年保固 | 5V | 5V | 1332

## 5X8 延長保固
Product Family | Hardware | Extended Warranty
|  | 保內加購一年延長保固 |  | 保內加購三年延長保固 |  | 保外加購一年延長保固 |  | 保外加購三年延長保固
|  | SKU | End User Price (with VAT) | SKU | End User Price (with VAT) | SKU | End User Price (with VAT) | SKU | End User Price (with VAT)
Back UPS | BE500TW | WBEXT1YR-BU-01 | 750 | WBEXT3YR-BU-01 | 1950 | WEXT1YR-BU-01 | 780 | WEXT3YR-BU-01 | 2100
BC1100U-TW
BR1000TW
BE550G-TW
BR700G-TW
BR1000G-TW
BR1500G-TW
BR24BPG-TW
Smart UPS | SUA750TW | WBEXT1YR-SU-01 | 1900 | WBEXT3YR-SU-01 | 4900 | WEXT1YR-SU-01 | 2000 | WEXT3YR-SU-01 | 5200
SMT750TW
| SUA1000TW | WBEXT1YR-SU-02 | 3400 | WBEXT3YR-SU-02 | 9000 | WEXT1YR-SU-02 | 3600 | WEXT3YR-SU-02 | 9500
SUA1000RM2UTW
SUA1500TW
SUA1500RM2UTW
SMT1000TW
SMT1000RM2UTW
SMT1500TW
SMT1500RM2UTW
| SUA2200TW | WBEXT1YR-SU-03 | 5400 | WBEXT3YR-SU-03 | 14400 | WEXT1YR-SU-03 | 5700 | WEXT3YR-SU-03 | 15200
SUA2200RM2UTW
SMT2200TW
SMT2200RM2UTW
| SUA3000 | WBEXT1YR-SU-04 | 8700 | WBEXT3YR-SU-04 | 23200 | WEXT1YR-SU-04 | 9200 | WEXT3YR-SU-04 | 24400
SUA3000RM2U
SMT3000TW
SMT3000RM2UTW
SURT3000XLTW
SURTA3000XLTW
| SURT5000XLTW | WBEXT1YR-SU-05 | 14000 | WBEXT3YR-SU-05 | 37400 | WEXT1YR-SU-05 | 14800 | WEXT3YR-SU-05 | 39300
SURT192XLBP
SURT192RMXLBP
| SURT8000XLTW | WBEXT1YR-SU-06 | 19000 | WBEXT3YR-SU-06 | 51400 | WEXT1YR-SU-06 | 20000 | WEXT3YR-SU-06 | 54000
SURT10000XLTW
SURT192RMXLBP2
| SURT15KRMXLI | WBEXT1YR-SU-07 | 45000 | WBEXT3YR-SU-07 | 122000 | WEXT1YR-SU-07 | 47300 | WEXT3YR-SU-07 | 128000
| SURT20KRMXLI | WBEXT1YR-SU-08 | 50500 | WBEXT3YR-SU-08 | 136000 | WEXT1YR-SU-08 | 53000 | WEXT3YR-SU-08 | 143000
Extended Warranty（不含電池） | SUA3000 | WBEXT1YR-SU-04-NOBATT | 6399 | WBEXT3YR-SU-04-NOBATT | 17299 | WEXT1YR-SU-04-NOBATT | 6729 | WEXT3YR-SU-04-NOBATT | 18189
SUA3000RM2U
SMT3000TW
SMT3000RM2UTW
SURT3000XLTW
SURTA3000XLTW
| SURT5000XLTW | WBEXT1YR-SU-05-NOBATT | 9100 | WBEXT3YR-SU-05-NOBATT | 24310 | WEXT1YR-SU-05-NOBATT | 9620 | WEXT3YR-SU-05-NOBATT | 25545
SURT192XLBP
SURT192RMXLBP
| SURT8000XLTW | WBEXT1YR-SU-06-NOBATT | 12350 | WBEXT3YR-SU-06-NOBATT | 33410 | WEXT1YR-SU-06-NOBATT | 13000 | WEXT3YR-SU-06-NOBATT | 35100
SURT10000XLTW
SURT192RMXLBP2
| SURT15KRMXLI | WBEXT1YR-SU-07-NOBATT | 29250 | WBEXT3YR-SU-07-NOBATT | 79300 | WEXT1YR-SU-07-NOBATT | 30745 | WEXT3YR-SU-07-NOBATT | 83200
| SURT20KRMXLI | WBEXT1YR-SU-08-NOBATT | 32825 | WBEXT3YR-SU-08-NOBATT | 88400 | WEXT1YR-SU-08-NOBATT | 34450 | WEXT3YR-SU-08-NOBATT | 92950